衢州学院综合热分析仪采购项目询价公告

根据实际需求，现就我校综合热分析仪进行询价采购，欢迎符合相关资质的单位参加报价。具体如下：

# 一、项目名称：综合热分析仪采购

二、项目编号：衢院询2019-23

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 规格及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合热分析仪 | 1 | 台 | 北京恒久 HQT-4 耐驰 STA 2500 梅特勒-托利多 TGA/DSC3+ |

### 四、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

### 2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类项目的生产或销售企业（公司）。

五、获取询价文件方式

询价文件见附件，请各有意参与询价的供应商自行下载。

六、递交报价文件截止时间和地点

截止时间：2019年 11月27日10:00时（北京时间）。报价文件必须包装密封（在密封处盖上单位公章）完整，并在包装袋封面分别注明项目名称、编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话。报价文件必须在报价截止时间前送达衢州学院采购工作办公室（行政楼219室），逾期作废。

七、询价时间和地点

时间：2019年11月27日10:00时（北京时间）

地点：衢州学院行政楼评标室122室

八、发布公告的媒体

衢州学院招标采购网（http://www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg/）。

### 九、本询价文件由衢州学院采购工作办公室、化材学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号。

联系人：曹老师，电话（传真）：0570-8015042，邮政编码：324000。

附件：衢州学院关于衢州学院综合热分析仪采购项目的询价文件

衢州学院采购工作办公室

2019年11月21日

附件：

衢州学院综合热分析仪采购项目的询价文件

第一章 询价公告

根据实际需求，现就我校综合热分析仪采购项目进行询价采购，欢迎符合相关资质的单位参加报价。具体如下：

# 一、项目名称：综合热分析仪采购项目

二、项目编号：衢院询2019-23

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 规格及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合热分析仪 | 1 | 台 | 北京恒久 HQT-4 耐驰 STA 2500 梅特勒-托利多 TGA/DSC3+ |

### 四、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

### 2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类项目的生产或销售企业（公司）。

五、获取询价文件方式

询价文件见附件，请各有意参与询价的供应商自行下载。

六、递交报价文件截止时间和地点

截止时间：2019年 11月27日10:00时（北京时间）。报价文件必须包装密封（在密封处盖上单位公章）完整，并在包装袋封面分别注明项目名称、编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话。报价文件必须在报价截止时间前送达衢州学院采购工作办公室（行政楼219室），逾期作废。

七、询价时间和地点

时间：2019年11月27日10:00时（北京时间）

地点：衢州学院行政楼评标室122室

八、发布公告的媒体

衢州学院招标采购网（http://www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg/）。

### 九、本询价文件由衢州学院采购工作办公室、化材学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号。

联系人：曹老师，电话（传真）：0570-8015042，邮政编码：324000。

衢州学院采购工作办公室

2019年11月21日

第二章 报价须知

### 一、综合说明

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州学院 |
| 2 | 项目名称 | 综合热分析仪采购项目 |
| 3 | 实施地点 | 衢州学院 |
| 4 | 计划工期 | 2019年12月13日前完成到货及验收 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 | 36个月 |
| 7 | 供应商资质要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。 2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类项目的生产或销售企业（公司）。 |
| 9 | 报价文件递交 截止时间 | 2019年 11月27日10:00时（北京时间） |
| 10 | 报价有效期 | 为30日历天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 叁份 |
| 12 | 询价时间和地点 | 时间：2019年11月27日 10:00时（北京时间） 地点：衢州学院行政楼122室 |
| 13 | 报价费用 | 供应商自行承担与参加询价有关的所有费用 |
| 14 | 采购预算 | 199000元 |

二、报价文件的组成及封装

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分，需包装密封完整，并在包装袋封面分别注明项目名称、编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话。密封时在封口及相关部位加盖报价人单位公章及委托代理人签名或盖章。

1.资格证明文件材料：①企业营业执照副本复印件；②企业税务登记证副本复印件；③企业法定代表人身份证复印件；④委托代理人身份证复印件；⑤法定代表人（或负责人）授权书（格式详见第四章）；⑥质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑦报价人认为需要提供的其他材料。

2.商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人提供的各种复印件需加盖单位公章。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

### 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品（含配件）购置费、材料费、搬运费、人工费、运输费、安装费、税费、售后及与之相关的所有费用。

## 四、询价小组

询价小组成员由衢州学院采购办从衢州学院专家库中随机抽取的专家和使用部门代表共三人组成。询价小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和询价文件的要求推荐评审结果。

## 四、询价小组

采购小组由3人组成，由学校采购办在开标前于专家库随机抽取。采购小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和询价文件的要求推荐评审结果。

### 五、询价程序及成交办法

1.采购小组对报价供应商进行资格性审查，当符合供应商资格要求的供应商少于三家时，项目终止。

2.询价成交原则：根据符合项目要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参与询价的未成交的供应商。

3.预中标供应商在衢州学院招标采购网公示一个工作日，如无异议，双方签订合同。

### 第三章  项目内容及要求

### 一、采购内容及技术要求

### 1.要求具有漆包线检测功能；具有氧化诱导期分析功能；具有步冷曲线绘制功能；具有结晶动力学计算功能。

### 2.要求仪器自带液晶显示屏，实时显示炉体温度、样品温度、质量变化、气体流量等数据。

### 3.可以根据用户需求，自行调整横纵坐标轴作标尺。横坐标轴可选择温度或时间坐标尺，纵坐标轴可选择绝对重量或百分比作标尺。

### 4.热重-热重微分-热重二次微分系统(DTA-TG-DTG-DDTG),采用十万分之一机械零位式光电天平。

### 5.天平有效载荷5g；天平分辨率：1µg ；称量精度：1µg；灵敏度：0.1µg；称量重复性：0.5 µg；解 析 度：0.1μg

### 6.DSC量程：	±1～±100mW      DSC精度：±0.1μW

### 7.DTA差热量程：	±10～±2000μV    解析度：0.01μV

### 8.TG  热重量程：1～300mg (可扩展至5g)；热重噪声：≤0.1μg；最小称量值：0.1µg；空白曲线重复性：≤0.1%

### 9.温度范围：室温～1550℃

### 10.升温速率：0.1～100℃/min；温度准确度：±0.1℃；降温速率：1000℃～室温≤30min

### 11.控温方式：微机控温，升、降、恒、循环，无阶梯限制升温、降温。

### 12. 真空度：有真空密封措施，真空度达到2.5×10-2Pa

### 13.气路控制：三路稳压、稳流气氛控制系统 ，气体：惰性、氧化、还原等；气流量：0～200mL/min

### 14.仪器扩展性：可与红外分析仪(FTIR)、质谱仪(MS)、气相色谱仪(GC)联用。

### 15.加热炉、机械天平、气氛控制系统、电路控制系统，完全实现一体化设计，结构合理，机械性能稳定；立式结构，顶部装样，主机自带液晶显示屏。采用高集成化的采集和控制系统，完全实现自动化采集和分析。

### 16.要求仪器主控芯片采用64位处理能力控制器，具有快速的运算处理速度及精确的温度控制。要求手机与设备具有无线连接功能，可以远程控制设备运行情况。

### 17.仪器配置：

### 1)满足上述要求的全自动微机差热天平（综合热分析仪）主机：1套，

### 2)具有软件注册权的控制分析软件：一套，

### 3)降温水泵：一台，

### 4)电脑1台(推荐型号联想戴尔等；处理器i5，内存8G)、打印机1台（推荐型号惠普M1136)。

### 技术答疑联系人：董老师，电话：18892691040。

### 二、商务要求

#### 1.工期要求

#### 项目必须在2019年 12月13日前完成，否则以违约处理。

#### 2.质量和技术要求

#### 供方负责产品终身技术支持和咨询。质保期内产品出现任何质量问题（非人为因素），供方有责任免费更换。

#### 3.付款方式

产品到货后经点验无误，15个工作日内支付合同总金额90%，剩余10%合同款验收后12个月，产品无任何质量问题，10个工作日内结清。

### 第四章 报价文件格式

### 一、报价一览表格式

报 价 一 览 表

项目名称：综合热分析仪采购

项目编号：衢院询2019-23

| 名 称 | 品牌规格 | 产地 | 单位 | 单价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合热分析仪 |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品（含配件）购置费、材料费、搬运费、人工费、运输费、安装费、税费、售后、办证及与之相关的所有费用。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容除签字部分必须打印。

### 二、授权委托书格式

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                                 法定代表人(姓名、职务)                 授权               （全权代表姓名职务）为全权代表，参加综合热分析仪采购项目（项目编号：衢院询2019-23）的询价，其在询价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或签章：

单位公章：

二○一九年    月    日

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

### 三、质量保证和服务承诺书格式

质量保证和服务承诺书

致：衢州学院

对于贵方综合热分析仪采购项目（项目编号：衢院询2019-23），我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目作出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照项目要求供货，确保质量。

2.安全责任承诺：在运输、搬迁、安装等过程中，一切安全责任和费用均由我方负责。

3.价格承诺：承诺在报价有效期 30 天内具有约束力。

4.交货期：保证在2019年12月13日前交货，否则视同违约。

5.服务承诺：我方提供   年的质保期（验收合格之日起算）。质保期内，与项目有关的所有费用均由我单位自行承担。在质保期内，因我方原因造成的质量问题，确属质保期内符合质保范围的内容，均由我方按国家及有关部委的相关质保办法实施质保。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：